Projekt „Usprawnienie obsługi mieszkańców i kontrahentów Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami”

Projekt   dofinansowany   ze   środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 -  2013.

ZATWIERDZAM:							Elbląg, dnia 15.03.2012 r.

Zarząd ESM „Sielanka”

Podpisy :

1…………………………………

2………………………………….

3……………………………......

Data zatwierdzenia:  ………………………………………………

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

- Informacje ogólne:

Tryb zamówienia:		przetarg nieograniczony

Zamawiający:		Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” w Elblągu

Adres Zamawiającego:	ul. Gwiezdna 26/27

82-300 Elbląg

REGON: 000483872	NIP: 578-000-11-81

Podstawa prawna: REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIA UMÓW I PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA ROBOTY BUDOWLANE ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ DOSTAWĘ RZECZY W ESM „SIELANKA” W ELBLĄGU, zwany dalej Regulaminem składania zamówień w ESM „Sielanka”.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwisowanie zespołu urządzeń oraz oprogramowania do pomiaru, rejestrowania i rozliczania ciepła i gazu dostarczanych do budynków i lokali w zasobach ESM „Sielanka” w Elblągu, który dotyczy:

- instalacji i obsługi systemu indywidualnego rozliczenia kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, z zastosowaniem dostarczonych lub wydzierżawionych przez oferenta elektronicznych podzielników z modułem radiowym, w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych;

- dostawy i instalacji nakładek radiowych  do istniejących liczników ciepła w węzłach cieplnych;

- dostawy i instalacji 3 serwerów wraz z osprzętem, systemem SQL ;

- dostawy i instalacji 3 modułów do obsługi firm  obsługujących odczyt, rozliczenia i monitoring elektronicznych podzielników ciepła, ciepłomierzy, gazomierzy;

- sporządzenia dokumentacji dla umożliwienia rozliczenia każdego lokalu;

- zakupu i uruchomienie systemu e-Kartoteka;

- synchronizacji urządzeń i programów, uruchomienie systemu odczytu, rejestracji i rozliczeń;

- serwisowania  sprzętu i systemu.

Zamówienie obejmuje:

- Określenie charakterystyk energetycznych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w zasobach ESM „Sielanka”  w zakresie niezbędnym dla opracowania systemu rozliczeń ciepła dostarczanego do każdego z lokali w tym uzyskania danych niezbędnych dla dokonania rozliczeń kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i stosowania współczynników redukcyjnych (wyrównawczych) grzejnikowych i lokalowych dla poszczególnych lokali w budynku oraz określenia udziału procentowego kosztów ogrzewania dla części wspólnych  budynków. Sporządzenie dokumentacji dla umożliwienia rozliczenia poszczególnych lokali przy uwzględnieniu wyżej wymienionych elementów ( możliwość pozyskania danych od Zleceniodawcy).

- Wykonanie odczytu i demontaż 19 076 sztuk podzielników wyparkowych, wykonanie indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania za 2012r w oparciu o  dotychczas obowiązujący u Zamawiającego regulamin rozliczeniowy.

- Dostawa modułu radiowego podzielnika oraz dostawa lub dzierżawa pozostałych elementów podzielnika elektronicznego a także montaż kompletnych elektronicznych podzielników kosztów przystosowanych do odczytu radiowego za pomocą infrastruktury Zamawiającego i łączy internetowych. Konfiguracja zamontowanych podzielników z systemem przekazu danych do serwera w siedzibie Zamawiającego. Minimalne wymogi techniczne dla podzielników opisane są w dalsze części SIWZ-u. Ilość podzielników około 19 076 sztuk. Termin wykonania styczeń i luty 2013 r. Adresy budynków z wyszczególnieniem ilości lokali i liczby podzielników stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

- Dostawę i montaż 166 sztuk elektronicznych nakładek (przetworników) na licznikach ciepła w węzłach cieplnych w budynkach Zamawiającego. Nakładki muszą być wyposażone w moduł radiowy skonfigurowany z systemem radiowego odczytu parametrów pracy węzła z przekazaniem tych danych drogą internetową do serwera w siedzibie Zamawiającego i do siedziby dostawcy ciepła tj. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Spółka z o.o.                              ul. Fabryczna 3 82-300 Elbląg. Adresy budynków mieszkalnych z wyszczególnieniem liczby ciepłomierzy i ich rodzaju stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

- Dostawę i montaż 6 sztuk elektronicznych nakładek (przetworników)zamontowanych na ciepłomierzach w węzłach cieplnych budynków usługowych Zamawiającego.  Nakładki muszą być wyposażone w moduł radiowy skonfigurowany z systemem radiowego z dala czynnego odczytu parametrów pracy węzła z przekazaniem tych danych drogą internetową do siedziby Zamawiającego i siedziby dostawcy ciepła j/w.   Adresy budynków użytkowych  z wyszczególnieniem liczby ciepłomierzy głównych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

- Skonfigurowanie gazomierzy  inteligentnych zamontowanych przez Pomorską Spółkę Gazowniczą Oddział w Gdańsku ul. Wałowa 41/43 Gdańsk)    z systemem monitoringu                             i odczytu ESM ”Sielanka” z możliwością udostępnienia danych dotyczących poboru gazu

dostawcy gazu.  Adresy budynków z wyszczególnieniem gazomierzy głównych    podlegających skonfigurowaniu, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

- Konfigurację zamontowanych urządzeń z infrastrukturą budynków mieszkalnych Zamawiającego (retransmitery, koncentratory, przyłącza internetowe, serwer )

- Dokonywanie rozliczeń kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania dla wszystkich lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (opomiarowanych i nieopomiarowanych) w poszczególnych budynkach Spółdzielni  przez okres 10 lat począwszy od rozliczenia za sezon  grzewczy 2013.   Rozliczenie winno być dokonane zgodnie  Regulaminem wewnętrznym  Spółdzielni, jaki obowiązywał będzie w okresie rozliczanym; Regulamin aktualnie obowiązujący  udostępniony zostanie Oferentowi na żądanie.

- Dostawę i montaż 3 sztuk serwerów wraz z osprzętem; szczegółowy opis techniczny i wymagania określone zostały w dalszej części SIWZ.

- Dostawę i instalację systemu SQL ; szczegółowy opis techniczny i wymagania określone zostały w dalszej części SIWZ.

- Dostawę i wdrożenie 3 modułów do obsługi firm; szczegółowy opis techniczny i wymagania określone zostały w dalszej części SIWZ.

- Zakup i uruchomienie systemu e-Kartoteka; szczegółowy opis techniczny i wymagania określone zostały w dalszej części SIWZ.

III. USZCZEGÓŁOWIENIE  ZAKRESU PRAC.

Ad. II.1  Zakres czynności do wykonania przy przeprowadzeniu inwentaryzacji w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych i opracowaniu dokumentacji niezbędnej dla umożliwienia transparentnego rozliczenia poszczególnych lokali.

- Udokumentowane wyliczenie zapotrzebowania energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania na każdy  budynek i na każdy lokal  (mieszkalny  i użytkowy).

- Udokumentowane wyliczenie i rozdział energii na opomiarowane podzielnikami części instalacji grzewczej i nieopomiarowane elementy tej instalacji.

- Udokumentowane wyliczenie dla każdego lokalu współczynników redukcyjnych lokalowych i grzejnikowych, uwzględniających  straty i zyski ciepła ze względu na położenie lokalu w bryle budynku i z  uwzględnieniem ciepła pozyskanego od rur pionowych i poziomych.

- Inwentaryzację i wyliczenie zainstalowanej mocy cieplnej w każdym z lokali, ocena tej wielkości z wnioskami w zakresie jej zwiększenia lub  zmniejszenia.

- Udokumentowane wyliczenie ilości energii cieplnej przypadającej  na każdy lokal mieszkalny i użytkowy pobieranej przez opomiarowane podzielnikami grzejniki z przeliczeniem jej na impulsy  z rozbiciem na poszczególne  miesiące okresu rozliczeniowego.

- Zaproponowanie w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację, wyliczenia i ich wyniki  zmian do Regulaminu Spółdzielni dotyczącego rozliczenia energii cieplnej w lokalach opomiarowanych i nieopomiarowanych rozliczanych w oparciu o wskazania podzielników elektronicznych.

- Wykonanie i dostarczenie użytkownikom lokali po przyjęciu przez Zamawiającego  opracowania określającego wysokość  współczynników korygujących przypisanych dla każdego z lokali;  opracowanie winno zawierać opis charakteryzujący pracę podzielników,

jego cechy, parametry, wytyczne dla użytkownika o sposobie obsługi podzielników elektronicznych i czynnikach wpływających na racjonalne gospodarowanie ciepłem,

- Sporządzenie dokumentacji dla umożliwienia rozliczenia każdego lokalu

- Czynności opisane jak wyżej w punktach  1 do 7 wykonane zostaną w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.

UWAGA

Wszystkie opracowania wykonane winny być w formie elektronicznej i papierowej. Wzór opracowania dla użytkownika lokalu  Oferent składa jako załącznik do oferty w opracowanej przez siebie szacie graficznej zaaprobowanej  przez Zamawiającego.

Ad.II.2 Zakres czynności do wykonania przy odczycie i  demontażu podzielników kosztów ogrzewania.

- Powiadomienie użytkowników lokali na  tablicy ogłoszeń klatki schodowej o terminie wykonywania odczytów i wymiany podzielników. Ogłoszenia należy wywiesić co najmniej 7 dni przed planowanym dniem wykonania prac.

- Wykonywanie prac winno odbywać się w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00. Użytkownikom nieobecnym w tym czasie należy w skrzynce pocztowej pozostawić informację  o nowym terminie odczytu i wymiany podzielników oraz podać numer  telefon  do kontaktu w sprawie odczytu i wymiany. Zestawienia lokali, w których nie dokonano odczytu i wymiany podzielników (po wykonaniu powyższej procedury) należy raz w tygodniu przekazywać  Spółdzielni.

- Dokonanie odczytu  podzielników wyparkowych potwierdzone zostanie sporządzonym w trzech egzemplarzach dokumentem odczytowym opatrzonym podpisem dorosłego użytkownika lokalu; dokument odczytowy przeznaczony jest dla zleceniobiorcy, Spółdzielni i użytkownika lokalu). Wszystkie druki dokumentów odczytowych, protokoły montażu ogłoszenia, powiadomienia itp. Wykonawca sporządzi we własnym zakresie uzgadniając ich formę ze Spółdzielnią, która zdecyduje o ostatecznym kształcie wzorów tych dokumentów.

- Sporządzenie protokołu z odczytów wraz z zestawieniem „lokali nieodczytanych” , uwagami , oraz kopiami dokumentów  odczytowych i przekazanie ich Zleceniodawcy.

- Wykonanie rozliczenia kosztów ogrzewania w oparciu o wykonane odczyty, w szacie graficznej stosowanej dotychczas przez Zamawiającego i zaaprobowanej przez Zamawiającego.

- Dostarczenie w terminie do 25 marca 2013 r. do siedziby Zamawiającego wydruków indywidualnych rozliczeń dla wszystkich lokali  oraz dokumentacji rozliczeniowej obejmującej zestawienia zbiorcze dla budynków i indywidualne wydruki rozliczeń dla poszczególnych użytkowników lokali  w wersji papierowej i elektronicznej.

- Wzór dokumentów należy przedłożyć Zamawiającemu do oferty (zalecane sporządzenie dokumentacji rozliczeniowej w formie dotychczas obowiązującej u Zamawiającego).

- Rozpatrzenie wszystkich reklamacji i pisemnych uwag użytkowników lokali przesłanych za pośrednictwem Zleceniodawcy, według zasad zawartych w obowiązujących w Spółdzielni „Zasadach i trybu załatwiania reklamacji składanych przez użytkowników lokali związanych z rozliczeniem przedpłat i kosztów zużycia energii cieplnej do ogrzania mieszkań i podgrzania ciepłej wody użytkowej”. W przypadku stwierdzenia błędów i omyłek Zleceniodawca bez dodatkowego wezwania skoryguje rozliczenia i dostarczy je do siedziby Zleceniodawcy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia błędów i omyłek.  „ Zasady i tryb  … „stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

- Demontaż podzielnika wyparkowego  i uzyskanie od użytkownika lokalu oświadczenia o wyrażeniu zgody na utylizację podzielnika przez Wykonawcę. W przypadku braku zgody na utylizację, Wykonawca pozostawi podzielniki użytkownikowi.

- Zlecenie we własnym zakresie i na własny koszt utylizacji zdemontowanych podzielników wyparkowych.

- Przekazanie w imieniu Spółdzielni za pokwitowaniem części metalowych podzielników wyparkowych do punktu skupu metali kolorowych;  uzyskany dochód z tego tytułu zostanie przekazany na konto Spółdzielni.

Orientacyjny ciężar złomowanych części metalowych podzielników wyparkowych wynosi: 19 076 szt. x 62 g/szt.  = 1182 kg. Ostateczny ciężar złomowanych elementów wynikać będzie z kwitu wagowego z punktu skupu złomu.

Ad. II 3. Zakres czynności do wykonania przy dostawie i montażu podzielników elektronicznych wyposażonych w moduł radiowy oraz  minimalne wymogi techniczne, jakie muszą spełniać oferowane elektroniczne podzielniki  kosztów do odczytu radiowego

- Montaż podzielnika elektronicznego, wystawienie dokumentu montażowego z potwierdzeniem użytkownika lokalu.

- Uruchomienie podzielnika,  zaprogramowanie okresu rozliczeniowego, tzn. okresów rocznych rozliczenia energii cieplnej (od 01 stycznia  do 31.12. każdego roku), z tym zastrzeżeniem, że pierwszy rok rozliczeniowy obejmuje okres od dnia montażu do 31.12.2013 r.

- Wykonanie inwentaryzacji instalacji dla potrzeb prawidłowego wykonania rozliczenia energii cieplnej zaznaczenie pomieszczeń, w których grzejniki zostały zdemontowane, oraz pomieszczeń, w których na gałązce powrotnej z grzejnika zamontowany jest zawór odcinający.

- Sporządzenie  protokołu montaży i wraz z  zestawieniem zbiorczym wykonanych montaży–                    z dołączeniem indywidualnych kwitów montażowych, w których zawarte będą dane użytkownika i adres lokalu, w którym dokonano montażu, numeru każdego podzielnika zamontowanego na danym grzejniku z przypisaniem współczynników korygujących, data montażu oraz podpisy montera i użytkownika lokalu i ewentualne uwagi z montażu.

- Skonfigurowanie każdego budynku w zakresie monitoringu i odczytów z zamontowanych podzielników z istniejącą –infrastrukturą telemetryczną budynków i systemem odczytowo-monitorującym. Wprowadzenie wszystkich danych z lokali i budynków do systemu informatycznego z ulokowaniem ich na serwerze Zamawiającego i mobilnym urządzeniu odczytowym.

- Wykonanie odczytu i monitoringu z zamontowanych podzielników w systemie  inkasenckim i stacjonarnym w siedzibie Zleceniodawcy.

- Pisemne zgłoszenie zakończenia robót montażowych i zgłoszenie wykonanych prac do odbioru.

- Wymiana zużytych baterii w toku eksploatacji w ramach obsługi systemu rozliczeniowego po 10 letnim okresie funkcjonowania podzielników; wymiana przeprowadzona zostanie w terminie 2 miesięcy od upływu 10-cio letniego okresu eksploatacji.

UWAGA !

Podzielniki kosztów nie będą montowane w pomieszczeniach łazienek.

Minimalne wymogi techniczne, jakie muszą spełniać oferowane elektroniczne podzielniki  kosztów z modułem do odczytu radiowego.

- dwuczujnikowa metoda pomiarowa,

- możliwość zaprogramowania skali zużycia, uwzględniającej typ i moc grzejnika,

- możliwość odczytu przez lokatora w przypadku jego uzasadnionej nieobecności podczas odczytu

- liczba kontrolna odczytu,

- rejestracja średniej temperatury każdego pomieszczenia w lokalu w cyklach miesięcznych z rejestracją 12 miesięcy,

- elektroniczna plomba wykrywająca ingerencje lokatora, z podaniem daty prób manipulacji

- wykrywanie próby demontażu grzejników,

- pamięć wartości zużycia z poszczególnych miesięcy okresu rozliczeniowego,

- pamięć ilości cykli jednoczujnikowych informujących o próbach manipulacji lub przeszkodach cieplnych przed grzejnikiem (meble, zasłony itd.),

- pamięć maksymalnej temperatury grzejnika wraz z datą jej wystąpienia

- odczyt podzielnika bez wchodzenia do mieszkania (E-ITN30PL).

- zgodne z normą  PN EN 834.

- przystosowane do zamontowania na grzejnikach żeberkowych, panelowych , rurach Faviera.

- dwuczujnikowe, nieprzerwanie prowadzące dwa pomiary temperatur: powierzchni grzejnika i powietrza w pomieszczeniu. Zużycie ciepła wyliczane będzie na podstawie różnicy między tymi dwoma temperaturami, po osiągnięciu temperatury powietrza > +250C automatycznie przechodzi na tryb pracy jednoczujnikowy.

- rejestrowanie zużycia musi rozpoczynać się natychmiast gdy temperatura grzejnika przekroczy temperaturę pomieszczenia.

- wyposażone w baterię litową z możliwością wymiany na nową bez konieczności wymiany podzielnika.

- powinien posiadać pamięć danych bieżących i danych końcowych z ostatnich 12 miesięcy, a dane te nie zostaną utracone nawet przy wymianie baterii.

- powinien posiadać możliwość zapisu w pamięci próby manipulacji ,odłączenia baterii lub jej uszkodzenia, kod błędu i data wystąpienia ingerencji.

- wskazania podzielnika muszą uwzględniać daty bilansu.

- możliwość wielokrotnego przeprogramowania podzielnika związana ze zmianą grzejników.

- częstotliwość pracy modułu radiowego 868 Mhz

- dostarczone i zainstalowane podzielniki wraz z modułem radiowym winny być kompatybilne z infrastrukturą telemetryczną budynków Zamawiającego.

- rejestrowane dane muszą być przesyłane drogą internetową do serwera znajdującego się w budynku Zamawiającego, gdzie dane te  będą zapisywane i archiwizowane.

- gwarancja jakości i prawidłowego działania na 10 lat.

Ad.II.4 i 5  Zakres czynności do wykonania przy montażu nakładek radiowych na licznikach ciepła w węzłach cieplnych budynków.

- Uzgodnienie z właścicielem węzła ( Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. w Elblągu ul. Hetmańska 3 dalej zwanym EPEC) czasu wykonania montaży zgodnie z Porozumieniem ( Projekt) zawartym pomiędzy Zamawiającym a EPEC, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- Dostarczenie i zamontowanie modułu telemetrycznego na liczniki ciepła według Harmonogramu Zamawiającego będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ.

- Skonfigurowanie zainstalowanego modułu z infrastrukturą teleinformatyczną budynku i EPEC

- Sprawdzenie w siedzibie Zleceniodawcy i EPEC poprawności odczytów i monitoringu  liczników ciepła w systemie stacjonarnym, działania i poprawności odczytów w systemie inkasenckim uruchamianym w przypadku awarii systemu stacjonarnego.

Wymogi techniczne,  jakie muszą spełniać nakładki radiowe do ciepłomierzy w węzłach cieplnych

- Transmisja danych zgodnie z Wireless M-BUS 13757-4

- Zakres częstotliwości nadajnika i odbiornika 868MHz

- Transmisja dwukierunkowa

- Przesyłanie danych w środowisku miejskim i przemysłowym.

- Kompatybilność  z ciepłomierzami Kamstrup Multical 601 Siemens

- Wskazania  temperatury  zasilania węzła cieplnego w 0C

- Wskazania temperatury powrotu z węzła cieplnego w 0C

- Wskazania  stanu zużycia energii cieplnej  w GJ

- Wskazania mocy pobieraną przez węzeł cieplny w  kW

- Wskazania objętości  wody grzewczej  w m3

- Wskazania różnicy (delta)temperatur   w 0C

- Wskazania temperatury zewnętrznej z czujki regulatora pogodowego w   0C .

Ad.II.6 Zakres czynności do wykonania przy konfigurowaniu gazomierzy głównych inteligentnych w budynkach mieszkalnych ESM ”Sielanka”.

- Uzgodnienie z właścicielem gazomierzy głównych Pomorską Spółką Gazownictwa Spółka z o.o. Oddział Zarządu w Gdańsku ul. Wałowa 41/43; 80-858 Gdańsk, dalej zwaną Gazownią  czasu wykonania konfiguracji urządzeń w związku z montażem gazomierzy inteligentnych zgodnie z Porozumieniem (Projekt) zawartym pomiędzy Zamawiającym a Gazownią, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

- Skonfigurowanie zainstalowanych gazomierzy z infrastrukturą teleinformatyczną budynku.

- Sprawdzenie w siedzibie Zleceniodawcy i Gazowni poprawności odczytów i monitoringu  gazomierzy głównych  w systemie inkasenckim i stacjonarnym;

- Sprawdzeniu podlegają funkcjonalności wykazane w dalszej części SIWZ w Ad.II pkt. 11  .

Ad.II.7 Zakres czynności do wykonania przy  konfigurowaniu zamontowanych urządzeń                                           z infrastrukturą poszczególnych budynków.

- Skonfigurowanie urządzeń pomiarowych każdego z budynków –w zakresie monitoringu i odczytów z zamontowanych podzielników z istniejącą infrastrukturą.

- Wykonanie w siedzibie Zleceniodawcy monitoringu i  odczytu internetowego z zamontowanych podzielników.

- Sprawdzenie funkcjonowania programu do obsługi odczytu i monitoringu podzielników i liczników ciepła i gazu.

- Zakres usługi konfiguracji nadajników na podzielniki ciepła obejmie:

- utworzenie bazy danych z nadajników

- weryfikację i ewentualne poprawki błędów (dane z protokołów montażowych),

- próbny odczyt danych za pomocą zestawu inkasenckiego,

- weryfikację próbnego odczytu:

- weryfikację montażu nadajników

- weryfikację poprawności działania nadajników

- weryfikację poprawności przesyłanych danych z nadajnika

- weryfikację exportu danych do rozliczeń

- ewentualne poprawki błędów zdiagnozowanych po weryfikacji próbnego odczytu,

- próbny odczyt za pomocą systemu stacjonarnego,

- analiza odczytu,

- kontrola poprawności odczytów,

- próbne odczyty i exporty danych do systemu rozliczeniowego.

- Zakres usługi konfiguracji nadajników na ciepłomierze obejmie czynności:

- utworzenie bazy danych z nadajników

- weryfikację i ewentualne poprawki błędów (dane z protokołów montażowych),

- próbny odczyt danych za pomocą zestawu inkasenckiego,

- weryfikację próbnego odczytu:

- weryfikację montażu nadajników

- weryfikację poprawności działania nadajników

- weryfikację poprawności przesyłanych danych z nadajnika

- weryfikację exportu danych do rozliczeń

- ewentualne poprawki błędów zdiagnozowanych po weryfikacji próbnego odczytu,

- próbny odczyt za pomocą systemu stacjonarnego,

- analiza odczytu,

- kontrola poprawności odczytów,

- próbne odczyty i exporty danych do systemu rozliczeniowego.

System odczytu ciepłomierzy winien obsługiwać odczyt, gromadzenie w bazie danych oraz analizy parametrów odczytanych z ciepłomierzy pracujących w systemie.

Dane z ciepłomierzy winny być odczytywane i rejestrowane w centralnej bazie danych w częstotliwości uzgodnionej z dostawcą ciepła.

- Zakres usługi konfiguracji nadajników na gazomierze główne obejmie czynności:

- utworzenie bazy danych z nadajników

- weryfikację i ewentualne poprawki błędów (dane z protokołów montażowych),

- próbny odczyt danych za pomocą zestawu inkasenckiego,

- weryfikację próbnego odczytu:

- weryfikację montażu nadajników

- weryfikację poprawności działania nadajników

- weryfikację poprawności przesyłanych danych z nadajnika

- weryfikację exportu danych do rozliczeń

- ewentualne poprawki błędów zdiagnozowanych po weryfikacji próbnego odczytu,

- próbny odczyt za pomocą systemu stacjonarnego,

- analiza odczytu,

- kontrola poprawności odczytów,

- próbne odczyty i exporty danych do systemu rozliczeniowego.

Ad.II.8 Zakres czynności do wykonania przy obsłudze systemu pomiarowo- rozliczeniowego kosztów ogrzewania lokali za rok 2013 i każdorazowo w latach następnych obejmuje:

- Wykonanie indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania za okres 01.01.2013-                  31.12.2013 r.  według stanów podzielników z godz.2400 dnia  31.12.2013 r. i w latach następnych. Rozliczenie zostanie wykonane z uwzględnieniem pozyskania odczytów z bazy danych Zleceniodawcy i wszystkich niezbędnych danych związanych z rozliczeniem (przedpłaty, koszty , zmiany użytkowników). Dane te zostaną przekazane Zleceniobiorcy najpóźniej do dnia 20 lutego każdego roku poczynając od 2013 r. Termin wykonania rozliczenia (złożenia go w wersji elektronicznej w siedzibie Spółdzielni) – do dnia  20 marca każdego roku. Załącznikiem do każdego rozliczenia będzie zestawienie osiąganych temperatur w pomieszczeniach w rozliczanym okresie czasu, wykonane w formie wykresu i tabeli.

W rozliczeniach indywidualnych ująć należy: koszty opłaty stałej, koszty ogrzewania powierzchni wspólnych, koszty ogrzewania lokalu, koszty usług serwisowych,  koszty wykonania rozliczenia.  Integralną częścią rozliczenia będzie wykres osiąganych temperatur w okresie rozliczeniowym oraz prognozowana do zużycia ilość energii cieplnej na rok następny w rozbiciu na impulsy  w  okresach  miesięcznych. Zalecane jest wykonanie rozliczenia w szacie graficznej stosowanej dotychczas przez Zamawiającego.

- Przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej rozliczenia z ewentualnymi uwagami i  spostrzeżeniami co do nietypowych wyników rozliczeń. Termin przekazania to pierwszy dzień roboczy po 20 marca każdego kolejnego roku poczynając od 2014 r.

- Okres od dnia dostarczenia Zamawiającemu elektronicznej wersji rozliczenia do dnia 31 marca każdego roku (nie krótszy niż 10 dni) to czas na konsultacje,  wnoszenie uwag, wprowadzanie korekt, usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości i omyłek w rozliczeniach.  Czynności te Zleceniobiorca wykona bez dodatkowych opłat.

- W terminie do 10 kwietnia każdego roku poczynając od 2013 r. Zleceniobiorca przekaże Zamawiającemu  zestawienia zbiorcze wyników dla poszczególnych lokali i budynków. Rozliczenie zostanie wykonane zgodnie z obowiązującym w danym czasie „Regulaminem określającym zasady uczestnictwa w wydatkach związanych z eksploatacją  i utrzymaniem nieruchomości  oraz  ustalania wysokości opłat za lokale  w ESM „Sielanka”. Szata zestawień tzw. zbiorówek zalecana jest  jak dotychczas obowiązująca u Zleceniodawcy. Regulamin obowiązujący stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłaszanych za pośrednictwem Zamawiającego lub bezpośrednio przez użytkownika lokalu  reklamacji związanych z rozliczeniem kosztów bądź działaniem urządzeń pomiarowych i systemu rozliczeniowego. W przypadku błędu w obliczeniu  dokona nieodpłatnie korekty rozliczenia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Koszt korekty w całości obciąża Zleceniobiorcę.

- Zleceniobiorca przez cały okres trwania umowy i gwarancji (10 lat) sprawował  będzie serwis gwarancyjny urządzeń, a za dodatkową opłatą świadczył będzie usługi serwisowe jak np. przemontowanie podzielnika po zmianie grzejnika ,wymiana podzielnika  uszkodzonego z winy użytkownika.

Ad.II.9     Zakres czynności przy zakupie i montażu serwerów.

- Zleceniobiorca zakupi  3 serwery wraz z osprzętem, w tym 2 serwery produkcyjne oraz 1 serwer zarządzający wraz z wyposażeniem instalacyjnym.

- Zakupione moduły do obsługi (gazomierzy, ciepłomierzy, podzielników kosztów) oraz system e-kartoteka będą umiejscowione na serwerach posadowionych na platformie wirtualizacyjnej zbudowane na oprogramowaniu VMware.

- Rozwiązanie technologiczne wymaga platformy wirtualnej opartej na dwóch serwerach produkcyjnych spiętych w klaster oferujący rozwiązanie wysokiej dostępności (odporne na awarię pojedynczego elementu, oferujące bezprzerwowy dostęp do danych), serwerze zarządzającym oraz zewnętrznej współdzielonej macierzy dyskowej. W skład systemu winna wchodzić zmodernizowana biblioteka taśm zabezpieczająca rozwiązanie kopii bezpieczeństwa.

- Zastosowane rozwiązanie platformy wirtualizacyjnej winno zabezpieczyć potrzeby sprzętowe dla koniecznych serwerów aplikacyjnych obsługujących system mediów oraz dodatkowe serwery do obsługi aplikacji związanych z elektroniczną obsługą lokatorów bez dalszej konieczności dokupowania kolejnych samodzielnych serwerów. Rozwiązanie wirtualizacyjne winno zapewnić również korzyści ekonomiczno/ekologiczne minimalizując zużycie energii elektrycznej na potrzeby rozbudowywanych systemów.

- Wprowadzenie całej bazy danych z montaży podzielników ,danych z charakterystyk lokali , zapotrzebowanej mocy , przydzielonych impulsów dla każdego z podzielników i lokali.

- Wprowadzenie oprogramowania umożliwiającego bieżący odczyt podzielników i liczników ciepła, gazomierzy głównych. Możliwość fakturowania z bazy danych  liczników ciepła.

- Raportowanie wskazań podzielników, ciepłomierzy i gazomierzy  jeden raz na dobę ze wskazaniem odchyłek do parametrów umownych.

- Zagwarantowanie  przez oferenta świadczenia usług serwisowych sprzętu  w ramach gwarancji i w okresie trwałości projektu  tj. 3 lat.

- naprawa, wymiana sprzętu w przypadku uszkodzenia

- zapewnienie dostępności do aktualizacji oprogramowania sprzętowego tzw. Firmware i innego dedykowanego dla komunikacji sprzętu z systemami operacyjnymi

- Zagwarantowanie przez oferenta serwisu w ramach gwarancji i w okresie trwałości projektu tj. 3 lat dla oprogramowania w okresie trwałości projektu  tj. 3 lat,  obejmującego dostęp do:

aktualizacji oprogramowania sprzętowego tzw. Firmware i innego dedykowanego dla komunikacji sprzętu z systemami operacyjnymi, nowych wersji i poprawek,

- Zagwarantowanie przez oferenta usługi serwisu w celu prawidłowej eksploatacji dostarczonych aplikacji i systemów w ramach, których dostawca aplikacji zarządzać ma na bieżąco dostarczonymi systemami, dbać o prawidłowe wykonywanie ich kopii bezpieczeństwa, odtwarzać w ramach potrzeby dane, instalować aktualizacje oprogramowania, itd..

Wymagania dotyczące środowiska platformy wirtualizacyjnej oraz specyfikacja techniczna –  3 serwery wraz z osprzętem:

Oprogramowanie platformy wirtualizacyjnej:
 - VMware vSphere Essentials Plus Kit

Serwery produkcyjne - 2 szt.
 - procesor 2 szt. Xeon 6core
 - pamięć RAM 64 GB
 - interfejs FC 8Gb
 - interfejs sieciowy x 2
 - karta zarządzająca z interfejsem sieciowym
 - zawarte rozwiązanie - "USB Key for embedded virtualization options"
 - obudowa typu rack
 - redundantne zasilanie
 - Windows 2008R2 Standard

Serwer zarządzający - 1 szt.
 - procesor 1 szt. Xeon 2core
 - pamięć RAM 8 GB
 - interfejs FC 8Gb
 - interfejs sieciowy x 2
 - karta zarządzająca z interfejsem sieciowym
 - obudowa typu rack
 - redundantne zasilanie
 - Windows 2008R2 Standard

Macierz dyskowa SAN
 - pojemnośc 10TB
 - kontroler FC 8Gb (min. 4 hosty)
 - licencje konieczne do wsparcia VMware High Availibility, Data Recovery, vMotion
 - obudowa typu rack
 - redundantne zasilanie

Upgrade Biblioteki Taśmowej HP MSL2024
 - LTO-4 Ultrium 1760 SCSI Drive UPGRADE KIT
 - interfejs FC 4Gb

UPS 3000 VA rack (APC SMART-UPS RT 3000VA RACK DPS )

Przełącznik sieciowy (switch)
 - 48 x 1 Gb port
 - 2 x 10 Gb port
 - 4 x SFP gnizdo
 - możliwość łączenia w stos
 - obsługa VLAN
 - podstawowe funkcjonalności warstwy L3

Skonfigurowanie i uruchomienia platformy wirtualizacyjnej w oparciu o dostarczone elementy i zmodernizowaną bibliotekę taśmową HP MSL2024 zapewniającej funkcjonalności High Availiability dla systemów działających na tej platformie

Ad. II. 10    Zakres czynności przy zakupie i dostawie SQL

- Zakup systemu SQL obejmuje 1 licencję na moduł bazodanowy SQL (serwer) oraz 50 licencji klienckich - licencje bezterminowa wraz z aktualizacjami w okresie trwałości projektu (3 lata).

- Specyfikacja techniczna – system SQL:

- SQL (ang. Structured Query Language – Strukturalny Język Zapytań) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w relacyjnej bazie danych.

Ad.II.11. Dostawa i wdrożenie 3 modułów do obsługi firm.

- Zakup i dostawa 3 modułów do obsługi gazomierzy, ciepłomierzy i elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania (3 licencje bezterminowe). W ramach dostawy i wdrożenia w ramach gwarancji i w okresie trwałości projektu tj. 3 lat oferent zapewnia uaktualnienia do zakupionych modułów.

- Specyfikacja techniczna – 3 moduły typu B2B

Funkcjonalności  aplikacji do monitoringu i odczytu ciepłomierzy:

Odczytywane winny być następujące parametry:

- Temperatura zasilania węzła cieplnego [°C]

- Temperatura powrotu z węzła cieplnego [°C]

- Dostarczona energia cieplna [GJ]

- Średni godzinowy przepływ wody ciepłej [m3/h]

- Objętość wody ciepłej [m3]

- Delta temperatur [°C]

- Moc pobierana przez węzeł cieplny [kW]

- Przepływ maksymalny [m3/h]

- Moc maksymalna pobierana przez węzeł cieplny [MW]

- Ocena jakościowa-ilościowa dostawy ciepła w stosunku do warunków umownych                                 i obowiązujących tabel regulacyjnych w układzie średniomiesięcznego raportu

Powyższe dane mają pozwolić na analizę następujących parametrów:

- Analizę zapotrzebowania nieruchomości na moc zamówioną energii cieplnej. System pozwoli monitorować maksymalne zapotrzebowanie na moc oraz pomoże w dobraniu odpowiedniej mocy zamówionej. Zostaną zarejestrowane również ewentualne przekroczenia mocy zamówionej.

- Analizę parametrów energii cieplnej na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Pozwoli to ocenić jakość dostarczanej energii cieplnej, wyłapać okresy obniżonego komfortu cieplnego oraz przerwy w dostępie energii do nieruchomości

- Monitowanie anomalii występujących w pracy węzła cieplnego takich jak : niepoprawna praca węzła cieplnego, inwersja temperatur czujników pomiarowych, praca z błędem urządzenia pomiarowego.

Funkcjonalności aplikacji do monitoringu i odczytu gazomierzy:

System odczytu danych z gazomierzy zbiorczych winien obsługiwać odczyt, gromadzenie w bazie danych oraz analizy parametrów odczytanych z gazomierzy pracujących w systemie. Dane z

gazomierzy winny być odczytywane i rejestrowane w centralnej bazie danych w częstotliwości uzgodnionej z dostawcą gazu. Odczytywane będą następujące parametry :

- Ilość dostarczonego gazu [m3]

- Przepływ średni godzinowy gazu [m3/h]

- Stan licznika gazu na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego

Funkcjonalności merytoryczne

- Pozyskanie danych rozliczeniowych

- pobranie ze strony internetowej PSG zlecenia odczytowego (nr urządzenia do odczytania)

- zwrotne przekazywanie danych odczytowych (stan licznika na koniec doby gazowej)

- Pozyskanie danych szczegółowych o zużyciu gazu

- zużycie gazu w godzinach

- „zatrzaśnięcie” stanu licznika na daną godzinę (np. 6:00)

- Pozyskanie danych alarmowych oraz konfiguracja gazomierzy

- przekazywanie informacji o wystąpieniu i zakończeniu alarmów (np.: niski stan baterii, ingerencja magnesem neodymowym, przekroczenie zakresu pomiarowego)

- ustawienie daty i godziny w gazomierzu

- ustawienie innych parametrów konfiguracyjnych (np.: wartość ciepła spalania, zmiana godziny rozpoczęcia doby gazowej)

- Uelastycznienie oferty rozliczeniowej dla odbiorców gazu oraz zakresu informacyjnego przekazywanego odbiorcom (np.: rozliczenie przedpłatowe)

- możliwość zdalnego zamknięcia zaworu w przypadku wykorzystania limitu uzyskanego w trybie przedpłatowym

- wyświetlanie na gazomierzach dodatkowych informacji np. pozostały limit, ilość gazu pobrana w różnych taryfach czasowych, zużycie gazu w kWh.

Funkcjonalności techniczne

Funkcjonalności w zakresie formatu danych, sposobu łączności, bezpieczeństwa danych powinny być ustalone za służbami informatycznymi PSG.

Funkcjonalności aplikacji do monitoringu, odczytu i rozliczenia elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania:

System obsługi danych z  nadajników radiowych na podzielnikach ciepła obejmie:

- odczytywanie, gromadzenie w bazie danych oraz analizę parametrów odczytanych z podzielników kosztów pracujących w systemie,

- możliwość monitoringu sposobu użytkowania mieszkania przez użytkownika lokalu, w zakresie zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacji lokalu np. nadmierne wychładzanie, przegrzewanie

- dane z podzielników będą odświeżane 1 raz w miesiącu i będą rejestrowane w centralnej bazie danych.

- odczytywane będą parametry : ilość „zużytych” jednostek [jm], średnia temperatura pomieszczenia w którym zainstalowany jest podzielnik [°C] , alarm otwarcia podzielnika (open), informacja o nieuprawnionej ingerencji w podzielnik,

- sprawdzenie raz na miesiąc wielkości odnotowanych impulsów na podzielnikach w stosunku do ilości impulsów przydzielonych na podstawie zużycia energii cieplnej w danym lokalu w latach poprzednich.

- wykonanie indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania

- inne funkcjonalności aplikacji

Ad.II.12  Zakres czynności przy zakupie i uruchomieniu systemu e-Kartoteka.

1. Zakup i wdrożenie modułu net-Czynsze-licencja bezterminowa. W ramach gwarancji w okresie trwałości projektu tj. 3 lat dostarczanie aktualizacji do zakupionego modułu.2. Dostosowanie modułu net-Czynsze do pobierania danych z systemu o zużyciu mediów

- Opracowanie w systemie aplikacji o zużyciu mediów w celu udostępniania danych dla modułu net-Czynsze.

- Opublikowanie linku do systemu e-Kartoteka na stronie internetowej Spółdzielni

- Dostosowanie oprogramowania obsługującego Spółdzielnię do elektronicznej korespondencji z użytkownikiem lokalu wykorzystującej moduł net-czynsze.

- E-kartoteka jako portal dostępowy dla użytkowników lokali  Spółdzielni winna  zapewnić  możliwość:

- podglądu pracy i stanu liczników, podzielników

- wysokości opłat za mieszkanie, w tym bieżące saldo wraz z odsetkami za nieterminowe opłaty,

- parametry lokalu,

- składniki stawki,

- obrotówka lokalu (naliczenia, wpłaty, korekty )

- Komunikacja użytkownika lokalu ze Spółdzielnią,

- Komunikacja Spółdzielni z użytkownikiem lokalu,

- Umieszczanie informacji dla użytkownika lokalu,

- przesyłanie korespondencji, np. wymiaru opłat, i innych informacji ze Spółdzielni.

- Umieszczenie przydatnych  linków  w uzgodnieniu z Zamawiającym

- Inne funkcjonalności jakie dostawca systemu zaoferuje

IV.   PRACE I CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,   A WKALKULOWANE W KOSZT ZAMÓWIENIA

- Naprawienie wszelkich szkód powstałych  w trakcie prowadzenia robót.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w zakresie wprowadzonych wszystkich danych do serwera Zleceniodawcy (dostarczone i zamontowane urządzenia-podzielniki i nakładki na ciepłomierze i gazomierze) oraz dokumentację obsługi wdrożonych oprogramowań .

- Dostarczenie Zleceniodawcy aprobat technicznych na materiały użyte do realizacji zadania.

- Przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, odbiorów i uzgodnień

- Wykonanie wszystkich innych czynności i opracowań nie wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu, jakim jest stworzenie systemu monitoringu i rozliczeń .

- Obsługa konserwacyjna i serwisowa w okresie udzielonej gwarancji mająca na celu utrzymanie stanu pełnej sprawności systemu i dobrego stanu technicznego zamontowanych urządzeń będących przedmiotem umowy.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie od 01.07-2012 do 30.11.2013r.

VI. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

- Jest  podmiotem  gospodarczymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź ich odpowiedników w przypadku podmiotu zagranicznego.

- Nie zalega z płatnościami podatków na rzecz Urzędu Skarbowego oraz składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- Posiadaj niezbędne doświadczenie i dysponuje potencjałem do wykonania zamówienia;

VII. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o SIWZ i pisemną umowę, która będzie obejmowała kompleksowe wykonanie zadania. Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

- Wykonawca najpóźniej 7 dni przez rozpoczęciem prac monterskich i instalacyjnych przekaże Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy z kopią uprawnień i kopią zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będą inspektorzy kontroli technicznej branż: informatycznej, elektrycznej i sanitarnej, upoważnieni do wydawania niezbędnych poleceń, sporządzania notatek służbowych, przeprowadzania kontroli realizacji robót.

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu  gotowość do odbioru każdego zadania będącego przedmiotem zamówienia.

- Odbiór robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 10 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektorów kontroli technicznej.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi odrębnie za każde zadanie będące przedmiotem  zamówienia, a określone w paragrafie 1 umowy. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony.

- Okres gwarancji wynosi minimum 10 lat na urządzenia i na wykonane prace montażowe w zakresie elektronicznych podzielników kosztów i nadajników na ciepłomierze stanowiące przedmiot zamówienia, liczone od daty końcowego odbioru robót oraz na pozostałe wszystkie elementy systemu monitoringu i rozliczeń minimum 3 lata gwarancji od dnia odbioru.

- Wykonawca przedłoży tryb organizacji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zapewniający niezwłoczne usunięcie awarii.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację do rozliczenia kosztów ogrzewania a przypadku stwierdzenia błędu rozliczeniowego dokonać korekty rozliczenia w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni.

- Wadium:

- Oferent przystępujący do przetargu  zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości: 25.000,00 PLN.

- Wadium  wpłaca się na rachunek bankowy  Spółdzielni nr 57 1020 1752 0000 0302 0003 1575. Kserokopię dowodu wpłaty lub kserokopię potwierdzonego przez Bank zrealizowanego polecenia przelewu, lub zaświadczenie banku o dokonanym przelewie/wpłacie oferent zobowiązany jest  dołączyć do oferty.

- Oferentom, których oferty zostały odrzucone, bądź które nie zostały przyjęte, wadium zwraca się niezwłocznie. Dyspozycja zwrotu zostanie wydana nie później niż następnego dnia  od zdarzeń uzasadniających zwrot na rachunek bankowy wskazany w Ofercie.  W przypadku, gdy termin wydania dyspozycji przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, dyspozycję wydaje się następnego dnia.

- Wadium wpłacone przez Oferenta, którego ofertę wyłoniono do realizacji przekształca się w  kaucję gwarancyjną.

- Zwrot kaucji gwarancyjnej następuje w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia okresu gwarancyjnego na przedmiot umowy.

- WARUNKI SKŁADANIA OFERT ORAZ KALKULACJA WYNAGRODZENIA  .

- Oferent przedstawia ofertę oraz formularz cenowy  zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji z zastosowaniem wzoru oferty stanowiącego Załącznik Nr 8 i 9   do SIWZ.

- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wszystkie kartki oferty muszą być kolejno ponumerowane i parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką  oraz opatrzyć podpisem/podpisami przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do składania oświadczeń woli przez oferenta i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wysokości oferty.

- Oświadczenia dołączone do oferty powinny być opatrzone podpisami oferenta lub osób upoważnionych do składania w jego imieniu oświadczeń woli.

- Dokumenty dołączane do oferty załącza się w oryginale lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez oferenta lub upoważnionych do składania oświadczeń woli przedstawicieli oferenta;

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY / WYNAGRODZENIA

  - Cenę oferty (wynagrodzenie Oferenta) stanowić będzie wartość brutto wpisana  na formularzu oferty.  Podana cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie wydatki i koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie niezbędnym dla zrealizowania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu, jakim jest usprawnienie obsługi mieszkańców i kontrahentów Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami.   Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie np.  koszty czynności, prac, zakupu materiałów i urządzeń, opłat, szkoleń, ubezpieczeń i innych , których wykonanie i poniesienie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu.

  - W ofercie należy dodatkowo wskazać cenę oferty netto oraz stawkę i wartość podatku VAT                        z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

  - Na etapie przygotowania ofert Oferenci są zobowiązani przeprowadzić wizję lokalną w obiektach, i w terenie, uwzględnić specyfikacje techniczne minimalnych wymogów dla urządzeń i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zauważone nieścisłości. Zamawiający w przewidzianym trybie odpowie pisemnie na wszelkie pytania.

  - Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę obowiązywać będą w całym okresie realizacji.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Oferty częściowe i wariantowe

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert warunkowych

- FORMA I KONIECZNA ZAWARTOŚĆ OFERTY

1.  Ofertę i formularz cenowy sporządza się na formularzu, którego wzór stanowi  Załącznik Nr 8, 9  do SIWZ wypełniając wszystkie jego elementy.

2.  Wynagrodzenie określa się cyfrowo i słownie w polskich złotych; w przypadku rozbieżności zapisu cyfrowego i słownego, za wiążący przyjmuje się zapis słowny.

3.  Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu  oferenta.

4.  Do oferty dołącza się:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) oferenta albo wydruk z CEIDG, z przedmiotem działania zgodnym z przedmiotem zamówienia.

- Dowód upoważnienia osoby/osób podpisujących ofertę i oświadczenia dołączone do oferty do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie objętym ofertą, o ile upoważnienie takie nie wynika z dołączonego do oferty odpisu z  KRS.

- Dowód wpłaty wadium.

- Zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat  ze wskazaniem inwestora, miejsca prowadzonych robót, zakresu rzeczowego, okresu i czasu realizacji oraz przybliżonej wartości; zaleca się dołączenie referencji; wymóg określony w ppkt f) nie dotyczy podmiotów nowo powstałych.

- Wykaz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta w zakresie objętym realizacją zamówienia.

- Oświadczenie, że na czas trwania budowy oferent zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł a odpis polisy (poświadczoną kserokopię) wraz z dowodem wpłaty przedłoży Zamawiającemu przed przekazaniem placu budowy.

- Oświadczenie, że względem oferenta nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe  lub egzekucyjne.

k) Oświadczenie, że w stosunku do osoby  oferenta, a w przypadku spółki kapitałowej, udziałowca o pozycji dominującej (analogicznie do pozycji spółki dominującej  określonej w art.4 §1 pkt 4 ksh), lub członków zarządu nie jest prowadzone postępowanie karne w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, lub przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, ani też że osoby te nie są karane za popełnienie takich przestępstw.

l) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z „ Regulaminem składania zamówień, zawierania umów i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, świadczenie usług oraz dostawę rzeczy” obowiązującym w Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” a także ze SIWZ i ze wzorem umowy o wykonanie zamówienia i przyjmuje warunki w nich zawarte przez przystąpienie bez zastrzeżeń.

Uwaga !

Jeżeli oferent ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty stanowiące odpowiedniki dokumentów wskazanych powyżej wystawione przez odpowiednie organy i instytucje kraju pochodzenia wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

- SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

- Adresat:

„Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg”

- Napis :

„ Oferta w przetargu nieograniczonym” na realizację Projektu „Usprawnienie obsługi mieszkańców i kontrahentów Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami”

Nie otwierać przed dniem 23.04.2012 r.  godz. 1300”

Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 5 (Sekretariat Spółdzielni) w terminie do dnia 20.04.2012 r. do godz.1200.

Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem (dniem i godziną) jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

W ofercie określa się dane wskazane w załączonym wzorze oferty.

XIII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

- Oferty zostaną otwarte publicznie w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 19 (świetlica ESM „Sielanka” ) w dniu 23.04.2012 r. o godz. 1300.

- Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

XIV.TERMIN I SPOSÓB ROZPOZNANIA OFERT

      - Niezwłocznie po otwarciu ofert nastąpi ogłoszenie oferty przez odczytanie treści Oferty (bez załączników), po czym nastąpi zbadanie ofert pod względem poprawności formalnej i zupełności. Sprawdzanie i rozpoznawanie ofert nie odbywa się publicznie.

      - Wyłonienie zwycięzcy przetargu nastąpi w terminie do dnia 14.05. 2012r.

      - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- ofertę złożono po terminie, lub

- oferta jest sprzeczna z Regulaminem składania zamówień, zawierania umów i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane świadczenie usług oraz dostawę rzeczy w ESM „Sielanka” w Elblągu, lub

- treść  oferty nie odpowiada wymogom SIWZ,

- oferta nie została podpisana przez oferenta lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

      - O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi oferenta.

      - W przypadku omyłek pisarskich, oczywistych pomyłek rachunkowych, lub braków formalnych (np. co do poświadczeń i podpisów załączników do oferty) , Zamawiający wezwie oferenta do usunięcia braków w terminie 3 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

      - Zamawiający może wezwać oferenta do stawienia się w Spółdzielni w terminie 3 dni  lub do złożenia na piśmie w terminie 3 dni   wyjaśnień w przypadku zaistnienia innych wątpliwości co do złożonej oferty i jej treści, z wyjątkiem wysokości oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego i oferowanego okresu gwarancji. Niestawienie się oferenta lub niezłożenie wyjaśnień uzasadnia odrzucenie oferty.

XV.    WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANA

- Oferent może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o zmianach przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta: odpowiednio oznakowane, dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA  OFERTY” ze wskazaniem nadanego jej numeru.

- Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu otwarcia ofert; cofnięcie oferty następuje w formie pisemnej ze wskazaniem przedmiotu oferty i numerycznego oznaczenia złożonej oferty. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANE” będą otwierane publicznie w dniu 23.04.2012r. o godz. 13.00 w pierwszej kolejności. W przypadku prawidłowego cofnięcia oferty przed godziną 13.00 dnia 23.04.2012r., wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi na wskazany przez oferenta rachunek bankowy.

- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

- OCENA OFERT –

- Otwarcie i ocena ofert dokonane zostaną przez Komisję przetargową powołaną zgodnie z Regulaminem składania zamówień w ESM „Sielanka”.

- W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, i Komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

        - Cena  - maksymalnie  70 punktów,

        - Okres udzielonej gwarancji – maksymalnie 10 punktów,

        - Wiarygodność (ocena w oparciu o wielkość, potencjał, ilość i rodzaj robót wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, przedłożone referencje) -  maksymalnie 20 punktów.

- Ocena oferty będzie określona wg formuły:

Cena:

cena najniższej oferty dzielona przez cenę oferenta razy 70 pkt.

Gwarancja:

najkrótszy z oferowanych okresów gwarancyjnych w latach podzielony przez okres gwarancji oferowanej razy 10 pkt.

Wiarygodność:

ilość punktów będzie określona indywidualnie jako średnia arytmetyczna uzyskanej punktacji od poszczególnych Członków Komisji przetargowej (maksymalnie 20 pkt.)

- Zamawiający informuje, że jeśli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z przepisami .

- Zamawiający udzieli zamówienia temu oferentowi, którego oferta będzie odpowiadać     wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie  oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria wyboru.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o wyborze na stronie internetowej Spółdzielni oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach postępowania wszystkich oferentów, których oferty były przedmiotem oceny (nie zawiadamia się oferentów ofert odrzuconych).

- PODPISANIE UMOWY.

      - Udzielenie zamówienia wymaga zawarcia pisemnych umów o treści jak w Załączniku                      Nr 10  do SIWZ z uwzględnieniem kwoty wynagrodzenia, terminów realizacji poszczególnych elementów zamówienia i okresu gwarancyjnego, jakie wynikały będą z ofert.

      - Podpisanie umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty w siedzibie Zamawiającego. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania .

      - Podpisanie umowy kończy postępowanie przetargowe.

      - W przypadku nie przystąpienia wyłonionego oferenta do podpisania umowy w terminie wskazanym w ust. 2, wniesione przez niego wadium przepada.

- KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oferent składa pisemnie.

- Wszelkie oświadczenia w sprawach dotyczących przetargu winny być składane w sekretariacie siedziby Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu lub przesyłane na adres Spółdzielni listem poleconym bądź pocztą kurierską.

- Oświadczenia wywierają skutek  od daty doręczenia ich Spółdzielni.

- W przypadku zapytań, Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi niezwłocznie chyba, że zapytanie wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Część merytoryczna odpowiedzi zostanie dodatkowo zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego : www.esmsielanka.elblag.pl

- Wyjaśnień i informacji dotyczących zamówienia udziela się:

- w poniedziałki -  w godz. od   09.30 – 12.00,

- od  wtorku do piątku w godz.  08.00 – 11.00,

osobami udzielającymi wyjaśnień są:

Branża informatyczna: Jacek Nawrocki  tel. 55/ 642- 50- 36 pok. 17

Branża elektryczna: Jerzy Ciechacki      tel. 55/ 642- 50- 31 pok. 22

Branża sanitarna: Michał Półtorak          tel. 55/ 642- 50- 29  pok. 22

- KLAUZULA GENERALNA.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że, konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferenta i bez wskazania przyczyny.

XX. DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.Zapłata za dostawę podzielników z wyłączeniem modułu radiowego i montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym nastąpi  :

- w 10 letnim cyklu rozliczeniowym  (w dziesięciu równych ratach rocznych)  łącznie z zapłatą za usługę rozliczeniową, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w 2014 r. po dokonaniu rozliczenia rocznego za okres od  1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

- jednorazowo, za pozostały przedmiot zamówienia ( moduły radiowe, konfiguracja, serwery i oprogramowania, inwentaryzacja w terminie 30 dni od podpisania protokołu odbioru robót przez obie strony i przedłożenia faktury.

- Oferent, który wygra przetarg zobowiązuje sie do przedłożenia ewentualnych uwag do „Regulaminu wewnętrznego Spółdzielni w części dotyczącym rozliczenia ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynków dostarczanej centralnie poprzez instalacje w

budynkach ESM ”Sielanka” co najmniej na 2 miesiące przed terminem montażu podzielników elektronicznych.

- Wzory dokumentów jakie Oferent winien dołączyć do Ofert:

- Wzór druku rozliczenia kosztów zmiennych za sezon grzewczy dla użytkownika lokalu. Możliwość korekty wzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wzór protokółu montażu i odczytu podzielnika.

- Wzór oświadczenie dla użytkownika lokalu na wymianę podzielnika wyparkowego na elektroniczny, oraz utylizacji zdemontowanego podzielnika wyparkowego - możliwość korekty wzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wzór materiału informacyjnego dla użytkownika lokalu, - możliwość korekty materiału w uzgodnieniu z Zamawiającym.

XXI.UWAGI DODATKOWE

W przypadku wątpliwości co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub interpretacji jej postanowień, osoby zainteresowane zamówieniem mogą zgłaszać zastrzeżenia lub zapytania. Odpowiedzi na zapytania i wyjaśnienia ze strony Zamawiającego będą przesyłane podmiotowi zadającemu pytanie lub zgłaszającemu zastrzeżenia oraz publikowane na stronie internetowej Spółdzielni www.esmsielanka.elblag.pl, a ich treść będzie wiążąca dla Spółdzielni i Oferentów i może powodować zmianę postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Integralną część SIWZ stanowią załączniki :

Wykaz załączników :

Nr 1   -   wykaz adresowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych z wyszczególnieniem ilości  lokali w każdym  budynku  i   ilości  podzielników ciepła do montażu w każdym budynku, które będą podlegały wymianie  w okresie prowadzenia obsługi systemu odczytowo- rozliczeniowego.,

Nr 2 -	wykaz adresów budynków mieszkalnych i użytkowych z wyszczególnieniem liczby ciepłomierzy i ich rodzaju

Nr 3   -	wykaz adresów budynków mieszkalnych z gazomierzami głównymi

Nr 4  - Porozumienie z EPEC

Nr 5- Porozumienie z Gazownią

Nr 6 -Regulamin określający zasady uczestnictwa w wydatkach związanych z eksploatacją  i utrzymaniem nieruchomości  oraz  ustalania wysokości opłat za lokale  w ESM „Sielanka” wypis dotyczący zasad rozliczenia energii cieplnej w oparciu o podzielniki….

Nr-7-Zasady i tryb załatwiania reklamacji składanych przez użytkowników lokali związanych z rozliczeniem przedpłat i kosztów zużycia energii cieplnej do ogrzania mieszkań i podgrzania ciepłej wody użytkowej

Nr 8- formularz oferty /wzór/

Nr 9 -   formularz cenowy /wzór/

Nr 10   -  wzór umowy o realizacji przedmiotu zamówienia

Nr 10 a - wzór umowy rozliczeniowej  podzielników wyparkowych

Nr 10 b - wzór umowy rozliczeniowej  podzielników elektronicznych